## Grafico
|  |  |  | Boiler input |  |  | 1201
|  |  |  | Combustion chamber |  |  | 5.5
300
[6 empty] | GAS |  | LOW Nox
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
|  |  |  | Altitude |  |  |  | 0
TRUE
Blast Tube
[5 empty] | Diameter |  | Length
|  |  | Gas |  | 220 |  | 340-540
|  |  | Light Oil |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Heavi Oil |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Multicalor |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Multiflam |  | #N/A |  | #N/A
| 5 | 5 | 0.5
5.5
FALSE
15
TRUE

## Dati
Potenza Focolare KW |  |  | 1201 | KW | Gas |  | Max |  | MAIOR |  | Oilflam |  |  |  |  | Atezza mare | 1 |  | -----------Low Nox
Pressione camera mbar |  |  | 5.5 | mbar | [12 empty] | 1 |  | Tabella collegata, da sistemare dati
Max Blu
Potenza Bruciata KW |  |  |  | Pressione camera mbar | [31 empty] | Da sistemare
[20 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25
1201 |  |  |  | 5.5 | [8 empty] | Boccaglio |  |  | TRUE | 13 | Blu 1500.1 |  | Max G 40 |  | Max G 70 |  | Max G 105 |  | Max G 120 |  | Max G 170 |  | Max G 250 |  | Max G 350 |  | Max G 500 |  | Blu 500.1 Out PL |  | Blu 700.1 |  | Blu 1000.1 |  | Blu 1200.1 |  | Blu 1500.1 |  | Blu 1700.1 |  | Blu 2000.1 |  | Blu 3000.1 |  | Blu 4000.1 |  | Blu 5000.1 |  | Blu 6000.1 |  | Blu 7000.1 |  | Blu 8000.1 |  | Blu 10000.1 |  | Blu 12000.1 |  | Blu 15000.1 |  | Bsslu 18000.1
[13 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  | 13 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[12 empty] | Gas | 220 | 340-540 |  | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 970 | 0 | 1200 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7500 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
Punto eserc | [11 empty] | Gasolio | #N/A | #N/A |  | 2 | 1550 | 2 | 1550 | 0.5 | 48 | 0.5 | 70 | 0.5 | 106 | 0.5 | 116 | 0.8 | 170 | 0.5 | 235 | 1.5 | 350 | 2.5 | 500 | 2.5 | 500 | 2.8 | 700 | 1 | 970 | 1 | 1200 | 2 | 1550 | 10 | 1500 | 11 | 1750 | 13 | 2400 | 2.5 | 3800 | 18 | 3500 | 20 | 4350 | 4 | 7500 | 10 | 8250 | 15 | 9000 | 24 | 10500 | 6 | 15000 | 8 | 17000
camera | potenza | [10 empty] | Nafta | #N/A | #N/A |  | 10 | 1350 | 10 | 1350 | 2.5 | 40 | 3 | 60 | 3.5 | 84 | 3.5 | 84 | 5 | 135 | 5 | 165 | 6 | 260 | 7.5 | 390 | 6.5 | 420 | 7 | 600 | 8 | 770 | 8.5 | 930 | 10 | 1350 | 10 | 700 | 11 | 900 | 13 | 1600 | 15 | 2900 | 18 | 1600 | 20 | 2125 | 22 | 5200 | 14.5 | 8000 | 28 | 7250 | 34 | 8800 | 30 | 12200 | 32 | 13900
-0.03 | 1201 | [10 empty] | Multicalor | #N/A | #N/A |  | 10 | 750 | 10 | 700 | 2.5 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 70 | 3.5 | 70 | 5 | 95 | 5 | 95 | 6 | 180 | 7.5 | 220 | 6.5 | 250 | 7 | 340 | 8 | 440 | 8.5 | 525 | 10 | 700 | 6 | 342 | 5.5 | 414 | 6 | 630 | 15 | 2100 | 6 | 1200 | 12 | 1500 | 22 | 2750 | 24 | 6500 | 28 | 4800 | 34 | 5250 | 36 | 11000 | 38 | 12900
5.5 | 1201 | [10 empty] | Multiflam | #N/A | #N/A |  | 6 | 500 | 6 | 350 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 70 | 0 | 70 | 3.5 | 180 | 3 | 225 | 2.3 | 260 | 1.5 | 260 | 6 | 350 | 0 | 342 | 0 | 414 | 0 | 630 | 6.8 | 875 | 0 | 1200 | 0 | 1500 | 12 | 1500 | 24 | 6500 | 12 | 2500 | 15 | 2700 | 36 | 7000 | 38 | 8000
5.5 | 0 | [14 empty] | 0 | 380 | 0 | 350 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 180 | 0 | 225 | 0 | 245 | 0 | 260 | 0 | 350 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 875 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 1500 | 24 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 2700 | 17 | 3700 | 17 | 4000
[16 empty] | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 970 | 0 | 1200 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 12 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 3700 | 0 | 4000
[16 empty] | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | 0 | 350 | 0 | 500 |  |  | 0 | 700 | 0 | 970 | 0 | 1200 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[16 empty] | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 970 | 0 | 1200 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[16 empty] | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 970 | 0 | 1200 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[16 empty] | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 970 | 0 | 1200 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[13 empty] | Boccaglio |  | 0 | PAB |  |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza
[13 empty] | Diametro | Lunghezza | [5 empty] | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7500 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000
[12 empty] | 1 | 89 | 85/185 | Max G 40 |  | 1 | Max G 40 |  | 48 |  | 70 |  | 106 |  | 116 |  | 170 |  | 235 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1500 |  | 1750 |  | 2400 |  | 3800 |  | 3500 |  | 4350 |  | 7500 |  | 8250 |  | 9000 |  | 10500 |  | 15000 |  | 17000
[12 empty] | 2 | 89 | 85-185 | Max G 70 |  | 2 | Max G 70 |  | 40 |  | 60 |  | 84 |  | 84 |  | 135 |  | 165 |  | 260 |  | 390 |  | 420 |  | 600 |  | 770 |  | 930 |  | 1350 |  | 700 |  | 900 |  | 1600 |  | 2900 |  | 1600 |  | 2125 |  | 5200 |  | 8000 |  | 7250 |  | 8800 |  | 12200 |  | 13900
[12 empty] | 3 | 89 | 140-220 | Max G 105 |  | 3 | Max G 105 |  | 20 |  | 40 |  | 70 |  | 70 |  | 95 |  | 95 |  | 180 |  | 220 |  | 250 |  | 340 |  | 440 |  | 525 |  | 700 |  | 342 |  | 414 |  | 630 |  | 2100 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2750 |  | 6500 |  | 4800 |  | 5250 |  | 11000 |  | 12900
[12 empty] | 4 | 98 | 140-220 | Max G 120 |  | 4 | Max G 120 |  | 17 |  | 34 |  | 48 |  | 48 |  | 55 |  | 55 |  | 70 |  | 70 |  | 180 |  | 225 |  | 260 |  | 260 |  | 350 |  | 342 |  | 414 |  | 630 |  | 875 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6500 |  | 2500 |  | 2700 |  | 7000 |  | 8000
[12 empty] | 5 | 125 | 180-280 | Max G 170 |  | 5 | Max G 170 |  | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 180 |  | 225 |  | 245 |  | 260 |  | 350 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 875 |  | 5000 |  | 5800 |  | 1500 |  | 3750 |  | 2500 |  | 2700 |  | 3700 |  | 4000
[12 empty] | 6 | 125 | 180-280 | Max G 250 |  | 6 | Max G 250 |  | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2000 |  | 10500 |  | 13100 |  | 3700 |  | 4000
[12 empty] | 7 | 157 | 175-335 | Max G 350 |  | 7 | Max G 350 |  | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2000 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000
[12 empty] | 8 | 157 | 175-335 | Max G 500 |  | 8 | Max G 500 |  | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000
[12 empty] | 9 | 160 | 175-335 | Blu 500.1 Out PL |  | 9 | Blu 500.1 Out PL |  | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000
[12 empty] | 10 | 180 | 175-395 | Blu 700.1 |  | 10 | Blu 700.1 |  | 48 |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  | 350 |  | 500 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1200 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000
[12 empty] | 11 | 190 | 175-395 | Blu 1000.1 |  | 11 | Blu 1000.1 |  |  |  | PAB |  | PAB |  | PAB |  | PAB |  | PAB |  | PAB | [5 empty] | LOW Nox |  | LOW Nox |  | LOW Nox |  | LOW Nox |  | 20 mbar |  | 20mbar
[12 empty] | 12 | 215 | 310-460 | Blu 1200.1 |  | 12 | Blu 1200.1 |  |  |  | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza
[12 empty] | 13 | 220 | 340-540 | Blu 1500.1 |  | 13 | Blu 1500.1 | 29 |  |  | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 875 | 0 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150
[5 empty] | E | 2.7183 | [5 empty] | 14 | 250 | 340-540 | Blu 1700.1 |  | 14 | Blu 1700.1 | 30 |  |  | 0.5 | 70 | 0.5 | 106 | 0.5 | 116 | 0.8 | 170 | 0.5 | 235 |  |  |  |  | 1.7 | 500 | 1.7 | 700 | 3 | 875 | 1 | 1100 | 2 | 1550 | 10 | 1260 | 11 | 1200
|  | 0 |  |  | Potenz | 0 |  |  |  | fer |  | 15 | 270 | 345-545 | Blu 2000.1 |  | 15 | Blu 2000.1 | 31 |  |  | 3 | 60 | 3.5 | 84 | 3.5 | 84 | 5 | 135 | 5 | 165 |  |  |  |  | 6.5 | 400 | 7 | 600 | 8 | 720 | 8.5 | 775 | 10 | 1350 | 10 | 700 | 11 | 900
[10 empty] | Scielta |  | 16 | 290 | 330-530 | Blu 3000.1 |  | 16 | Blu 3000.1 | 32 |  |  | 3 | 40 | 3.5 | 70 | 3.5 | 70 | 5 | 95 | 5 | 95 |  |  |  |  | 6.5 | 330 | 7 | 430 | 8 | 520 | 8.5 | 600 | 10 | 750 | 6 | 342 | 5.5 | 414
[12 empty] | 17 | 320 | 365-565 | Blu 4000.1 |  | 17 | Blu 4000.1 | 33 |  |  | 1.3 | 25 | 1.8 | 40 | 1.8 | 40 | 1.4 | 55 | 1.4 | 55 |  |  |  |  | 2.8 | 230 | 3.2 | 270 | 2.5 | 280 | 3.2 | 290 | 6 | 500 | 0 | 342 | 0 | 414
[12 empty] | 18 | 320 | 375-575 | Blu 5000.1 |  | 18 | Blu 5000.1 | 34 |  |  | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 55 | 0 | 55 |  |  |  |  | 0 | 230 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 | 290 | 0 | 380 | 0 | 1770 | 0 | 2150
[12 empty] | 19 | 320 | 375-575 | Blu 6000.1 |  | 19 | Blu 6000.1 | 35 |  |  | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 875 | 0 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150
| 0 | 100 |  |  | 100.46 |  | 99.428 |  |  |  |  | 20 | 420 | 470 | Blu 7000.1 |  | 20 | Blu 7000.1 | 36 |  |  | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 875 | 0 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150
| 500 | 95 | [9 empty] | 21 | 420 | 470 | Blu 8000.1 |  | 21 | Blu 8000.1 | 37 |  |  | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 875 | 0 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150
| 1000 | 91 | [9 empty] | 22 | 420 | 470 | Blu 10000.1 |  | 22 | Blu 10000.1 | 38 |  |  | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 875 | 0 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150
| 1500 | 86 | [9 empty] | 23 | 450 | 470 | Blu 12000.1 |  | 23 | Blu 12000.1 | 39 |  |  | 0 | 70 | 0 | 108 | 0 | 120 | 0 | 175 | 0 | 240 | [6 empty] | 0 | 700 | 0 | 875 | 0 | 1100 | 0 | 1550 | 0 | 1770 | 0 | 2150
| 2000 | 82 | [9 empty] | 24 | 550 | 590 | Blu 15000.1 |  | 24 | Blu 15000.1 | 40 |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza
| 2500 | 78 |  |  |  | 99.944 |  |  | 0.99944 |  |  | 25 | 550 | 590 | Bsslu 18000.1 |  | 25 | Bsslu 18000.1 | 41 |  |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 500 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150
| 3000 | 74 | [16 empty] | 42 |  |  | 70 |  | 106 |  | 116 |  | 170 |  | 235 |  |  |  | 0 |  | 500 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1260 |  | 1200
| 3500 | 70.5 | [16 empty] | 43 |  |  | 60 |  | 84 |  | 84 |  | 135 |  | 165 |  |  |  | 0 |  | 400 |  | 600 |  | 720 |  | 775 |  | 1350 |  | 700 |  | 900
| 3750 | 67 | [16 empty] | 44 |  |  | 40 |  | 70 |  | 70 |  | 95 |  | 95 |  |  |  | 0 |  | 330 |  | 430 |  | 520 |  | 600 |  | 750 |  | 342 |  | 414
[19 empty] | 45 |  |  | 25 |  | 40 |  | 40 |  | 55 |  | 55 |  |  |  | 0 |  | 230 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |  | 500 |  | 342 |  | 414
[19 empty] | 46 |  |  | 25 |  | 40 |  | 40 |  | 55 |  | 55 |  |  |  | 0 |  | 230 |  | 270 |  | 280 |  | 290 |  | 380 |  | 1770 |  | 2150
[19 empty] | 47 |  |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 500 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150
[19 empty] | 48 |  |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150
[19 empty] | 49 |  |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150
[19 empty] | 50 |  |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150
[19 empty] | 51 |  |  | 70 |  | 108 |  | 120 |  | 175 |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 875 |  | 1100 |  | 1550 |  | 1770 |  | 2150
[22 empty] | PAB Version |  | PAB Version |  | PAB Version |  | PAB Version |  | PAB Version |  |  |  | 0 |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox |  | 20 mbar |  | 20 mbar
[21 empty] | LOW Nox | PAB Version |  | PAB Version |  | PAB Version |  | PAB Version |  | PAB Version |  | 0 |  | 0 |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox/LPG |  | LOW Nox |  | 20 mbar |  | 20 mbar
[22 empty] | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D
[9 empty] | Camera | Potenza
[9 empty] | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | [10 empty] | Tabella collegata, da sistemare valori
[9 empty] | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | Max MaiorGasolio
[9 empty] | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25
[9 empty] | FALSE | FALSE | [6 empty] | 0 | #N/A |  | Max 1 |  | Max 4 |  | Max 8 |  | Max 12 |  | Max 15-P15AB |  | Max 20-P25AB |  | Max P25AB |  | Max 30 |  | Max P 35 |  | Max P 45 |  | MAIOR P 60 |  | MAIOR P 80 |  | MAIOR P 120 |  | MAIOR P 150.1 |  | MAIOR P 200.1 |  | MAIOR P 300.1 |  | MAIOR P 400.1 |  | MAIOR P 500.1 |  | MAIOR P 600.1 |  | MAIOR P 700.1 |  | MAIOR P 800.1 |  | MAIOR P 1000.1 |  | MAIOR P 1200.1 |  | MAIOR P 1500.1 |  | MAIOR P 1800.1
[9 empty] | FALSE | FALSE | [6 empty] | 9 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 29 | 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 300 | 0 | 319 | 0 | 425 | 0 | 550 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 1780 | 0 | 2372 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7500 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 30 | 42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6 | 41.4 | 0.3 | 59 | 0.3 | 105 | 0.2 | 130 | 0.8 | 190 | 0.9 | 237 | 0.5 | 300 | 0.8 | 314 | 1.2 | 425 | 1.2 | 550 | 3 | 710 | 2.5 | 949 | 10 | 830 | 2 | 1780 | 2 | 2372 | 13 | 2500 | 2.5 | 3800 | 18 | 3500 | 20 | 4400 | 4 | 7500 | 10 | 8250 | 18 | 9000 | 24 | 10500 | 6 | 15000 | 8 | 17000
[8 empty] | 1 | FALSE |  |  |  |  | 31 | 43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 30 | 3 | 45 | 3.5 | 60 | 3.7 | 84 | 3.4 | 170 | 3.6 | 160 | 2.75 | 247 | 4.5 | 226.7 | 4.5 | 313 | 8 | 383 | 9 | 415 | 10 | 474 | 0 | 830 | 14 | 1100 | 18 | 1490 | 13 | 1600 | 15 | 2900 | 18 | 1650 | 20 | 2150 | 22 | 5200 | 14.5 | 7900 | 28 | 7300 | 34 | 9000 | 30 | 12200 | 32 | 13900
[8 empty] | 2 | FALSE |  | 1 |  |  | 32 | 44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 17.6 | 3 | 20 | 3.5 | 47 | 3.7 | 60 | 3.4 | 73.4 | 3.6 | 86.4 | 5.5 | 152 | 4.5 | 110 | 4.5 | 250 | 8 | 300 | 0 | 415 | 0 | 474 | 0 | 1423 | 14 | 920 | 18 | 1160 | 8.5 | 1000 | 15 | 2150 | 16.2 | 1578 | 15.5 | 1795 | 22 | 2800 | 24 | 6500 | 28 | 4900 | 34 | 5300 | 36 | 11000 | 38 | 12900
[8 empty] | 3 | FALSE |  |  |  |  | 33 | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 17.6 | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 60 | 0 | 73.4 | 0 | 86.4 | 2.4 | 102 | 0 | 110 | 1 | 166 | 3.5 | 202 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 4.9 | 592 | 4.9 | 710 | 0 | 1000 | 9.4 | 1300 | 0 | 1578 | 0 | 1795 | 16 | 2417 | 24 | 3800 | 17.5 | 3300 | 27 | 4367 | 36 | 7000 | 38 | 8000
[8 empty] | 4 | FALSE |  |  |  |  | 34 | 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 102 | 0 | 319 | 0 | 166 | 0 | 202 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 592 | 0 | 710 | 0 | 3000 | 0 | 1300 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 2417 | 17 | 2750 | 0 | 3300 | 0 | 4367 | 26 | 5000 | 29 | 5600
[8 empty] | 5 | FALSE |  |  |  |  | 35 | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 300 | 0 | 319 | 0 | 425 | 0 | 550 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 1780 | 0 | 2372 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 2750 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[8 empty] | 6 | FALSE |  | FALSE |  |  | 36 | 48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 300 | 0 | 319 | 0 | 425 | 0 | 550 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 1780 | 0 | 2372 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[8 empty] | 7 | FALSE |  |  |  |  | 37 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 300 | 0 | 319 | 0 | 425 | 0 | 550 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 1780 | 0 | 2372 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[8 empty] | 8 | FALSE |  |  |  |  | 38 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 300 | 0 | 319 | 0 | 425 | 0 | 550 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 1780 | 0 | 2372 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[8 empty] | 9 | FALSE |  |  |  |  | 39 | 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 41.4 | 0 | 59 | 0 | 105 | 0 | 130 | 0 | 190 | 0 | 237 | 0 | 300 | 0 | 319 | 0 | 425 | 0 | 550 | 0 | 710 | 0 | 949 | 0 | 1423 | 0 | 1780 | 0 | 2372 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[8 empty] | 10 | FALSE | [5 empty] | Boccaglio |  |  |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza
[8 empty] | 11 | FALSE | [5 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 319 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 1780 |  | 2372 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7500 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000
[8 empty] | 12 | FALSE |  |  |  |  | 1 | 89 | 80/140 | 1 | Max 1 |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 314 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 830 |  | 1780 |  | 2372 |  | 2500 |  | 3800 |  | 3500 |  | 4400 |  | 7500 |  | 8250 |  | 9000 |  | 10500 |  | 15000 |  | 17000
[8 empty] | 13 | FALSE |  | Boccaglio |  |  | 2 | 89 | 90/145 | 2 | Max 4 |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 84 |  | 170 |  | 160 |  | 247 |  | 226.7 |  | 313 |  | 383 |  | 415 |  | 474 |  | 830 |  | 1100 |  | 1490 |  | 1600 |  | 2900 |  | 1650 |  | 2150 |  | 5200 |  | 7900 |  | 7300 |  | 9000 |  | 12200 |  | 13900
[8 empty] | 14 | FALSE |  | Diametro | Lunghezza |  | 3 | 89 | 90/145 | 3 | Max 8 |  | 17.6 |  | 20 |  | 47 |  | 60 |  | 73.4 |  | 86.4 |  | 152 |  | 110 |  | 250 |  | 300 |  | 415 |  | 474 |  | 1423 |  | 920 |  | 1160 |  | 1000 |  | 2150 |  | 1578 |  | 1795 |  | 2800 |  | 6500 |  | 4900 |  | 5300 |  | 11000 |  | 12900
[8 empty] | 15 | FALSE |  | #N/A | #N/A |  | 4 | 98 | 100/155 | 4 | Max 12 |  | 17.6 |  | 20 |  | 47 |  | 60 |  | 73.4 |  | 86.4 |  | 102 |  | 110 |  | 166 |  | 202 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 592 |  | 710 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1578 |  | 1795 |  | 2417 |  | 3800 |  | 3300 |  | 4367 |  | 7000 |  | 8000
[8 empty] | 16 | FALSE |  |  |  |  | 5 | 107 | 160/260 | 5 | Max 15-P15AB |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 102 |  | 319 |  | 166 |  | 202 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 592 |  | 710 |  | 3000 |  | 1300 |  | 5000 |  | 5800 |  | 2417 |  | 2750 |  | 3300 |  | 4367 |  | 5000 |  | 5600
[8 empty] | 17 | FALSE |  |  |  |  | 6 | 125 | 160/260 | 6 | Max 20-P25AB |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 319 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 1780 |  | 2372 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2750 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600
[8 empty] | 18 | FALSE |  |  |  |  | 7 | 125 | 160/260 | 7 | Max P25AB |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 319 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 1780 |  | 2372 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600
[8 empty] | 19 | FALSE |  |  |  |  | 8 | 125 | 160/260 | 8 | Max 30 |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 319 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 1780 |  | 2372 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600
[8 empty] | 20 | FALSE |  |  |  |  | 9 | 160 | 200-390 | 9 | Max P 35 |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 319 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 1780 |  | 2372 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600
[8 empty] | 21 | FALSE |  |  |  |  | 10 | 160 | 200/390 | 10 | Max P 45 |  | 41.4 |  | 59 |  | 105 |  | 130 |  | 190 |  | 237 |  | 300 |  | 319 |  | 425 |  | 550 |  | 710 |  | 949 |  | 1423 |  | 1780 |  | 2372 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600
[8 empty] | 22 | FALSE |  |  |  |  | 11 | 180 | 235/395 | 11 | MAIOR P 60 |  | Low NOx |  | Low NOx | [5 empty] | P15AB |  | P25AB |  | N/P
[14 empty] | 12 | 180 | 235/395 | 12 | MAIOR P 80 |  | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza | camera | potenza
[14 empty] | 13 | 190 | 225/445 | 13 | MAIOR P 120 | 29 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 300
[14 empty] | 14 | 250 | 285/485 | 14 | MAIOR P 150.1 | 30 | 0.6 | 35.5 | 1 | 47.3 |  |  |  |  | 0.5 | 190 | 0.5 | 300
[14 empty] | 15 | 270 | 285/485 | 15 | MAIOR P 200.1 | 31 | 3 | 25 | 3 | 36 |  |  |  |  | 3.5 | 139.5 | 2.75 | 247
[14 empty] | 16 | 290 | 330-530 | 16 | MAIOR P 300.1 | 32 | 3 | 17.6 | 3 | 17.6 |  |  |  |  | 5.1 | 96.5 | 5.5 | 152
[14 empty] | 17 | 320 | 345/545 | 17 | MAIOR P 400.1 | 33 | 0 | 17.6 | 0 | 17.6 |  |  |  |  | 3.3 | 77 | 2.4 | 102
[14 empty] | 18 | 320 | 355/555 | 18 | MAIOR P 500.1 | 34 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 77 | 0 | 102
[14 empty] | 19 | 320 | 355/555 | 19 | MAIOR P 600.1 | 35 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 300
[14 empty] | 20 | 420 | 457 | 20 | MAIOR P 700.1 | 36 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 300
[14 empty] | 21 | 420 | 457 | 21 | MAIOR P 800.1 | 37 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 300
[14 empty] | 22 | 420 | 457 | 22 | MAIOR P 1000.1 | 38 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 300
[14 empty] | 23 | 450 | 457 | 23 | MAIOR P 1200.1 | 39 | 0 | 35.5 | 0 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 300
[14 empty] | 24 | 550 | 590 | 24 | MAIOR P 1500.1 | 40 | Camera |  | Camera |  | Camera |  | Camera |  | Camera |  | Camera |  | Camera
[14 empty] | 25 | 550 | 590 | 25 | MAIOR P 1800.1 | 41 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[19 empty] | 42 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[19 empty] | 43 | 25 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 139.5 |  | 247 |  | 0
[19 empty] | 44 | 17.6 |  | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 96.5 |  | 152 |  | 0
[19 empty] | 45 | 17.6 |  | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 77 |  | 102 |  | 0
[19 empty] | 46 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 77 |  | 102 |  | 0
[19 empty] | 47 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[19 empty] | 48 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[19 empty] | 49 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[19 empty] | 50 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[19 empty] | 51 | 35.5 |  | 47.3 |  | 0 |  | 0 |  | 190 |  | 300 |  | 0
[20 empty] | Low NOx |  | Low NOx |  | 0 |  | 0 |  | P15AB |  | P25AB
[19 empty] | 0 | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D
[20 empty] | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D |  | N/D
Oilflam
[15 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
[17 empty] | MAIOR P 1500.1 | #N/A |  | Maxflam 10.1 |  | Maxflam 20.1 |  | Oilflam 15,1 |  | Oilflam 20.1 |  | MAXFLAM 30.1 |  | MAXFLAM 50.1 |  | Oilflam 80.1 |  | Oilflam 120.1 |  | Oilflam 170.1 |  | Oilflam 200.1 |  | Oilflam 300.1 |  | oilflam 400.1 |  | Oilflam 500.1 |  | Oilflam 600.1 |  | Oilflam 700.1 |  | Oilflam 800.1 |  | Oilflam 1000.1 |  | Oilflam 1200.1 |  | Oilflam 1500.1 |  | Oilflam 1800.1
[17 empty] | 10 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 410 | 0 | 570 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7500 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 2 | 136.4 | 1.5 | 166 | 6.5 | 85 | 8 | 130 | 2 | 410 | 1.5 | 570 | 8 | 534 | 12 | 930 | 2 | 1650 | 2 | 2034 | 13 | 2437 | 2.5 | 3800 | 18 | 3500 | 20 | 4375 | 4 | 7500 | 10 | 8500 | 18 | 9000 | 24 | 10500 | 6 | 15000 | 8 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 1.5 | 68 | 2 | 137.5 | 6.5 | 70 | 8 | 95 | 6 | 365 | 7 | 410 | 8 | 465 | 12 | 800 | 6 | 1570 | 14 | 1616 | 13 | 1562 | 15 | 2900 | 18 | 1625 | 20 | 2125 | 22 | 5200 | 14.5 | 7900 | 28 | 7300 | 34 | 9000 | 30 | 12200 | 32 | 13900
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 68 | 1.65 | 108 | 0 | 70 | 0 | 95 | 6 | 275 | 7 | 295 | 0 | 465 | 0 | 674 | 12 | 1348 | 14 | 1023 | 8.5 | 1000 | 15 | 2150 | 16 | 1560 | 16 | 1800 | 22 | 2800 | 24 | 6500 | 28 | 4900 | 34 | 5300 | 36 | 11000 | 38 | 12900
[14 empty] | Boccaglio |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 108 | 0 | 175 | 0 | 237 | 3 | 205 | 3 | 205 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 12 | 813 | 0 | 697 | 0 | 1000 | 9.4 | 1300 | 0 | 1560 | 0 | 1800 | 16 | 2417 | 24 | 3800 | 17.5 | 3300 | 27 | 4367 | 36 | 7000 | 38 | 8000
[14 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 697 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 1300 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 2417 | 17 | 2750 | 0 | 3300 | 0 | 4367 | 26 | 5000 | 29 | 5600
[14 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 410 | 0 | 570 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 2750 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 410 | 0 | 570 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 410 | 0 | 570 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 410 | 0 | 570 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 136.4 | 0 | 227 | 0 | 175 | 0 | 237 | 0 | 410 | 0 | 570 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 5000 | 0 | 5600
[15 empty] | Boccaglio |  |  |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | 0 |  | 0
[15 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 410 |  | 570 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7500 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 1 | 130 | 205/325 | 1 | Maxflam 10.1 |  | 136.4 |  | 166 |  | 85 |  | 130 |  | 410 |  | 570 |  | 534 |  | 930 |  | 1650 |  | 2034 |  | 2437 |  | 3800 |  | 3500 |  | 4375 |  | 7500 |  | 8500 |  | 9000 |  | 10500 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 2 | 130 | 205/325 | 2 | Maxflam 20.1 |  | 68 |  | 137.5 |  | 70 |  | 95 |  | 365 |  | 410 |  | 465 |  | 800 |  | 1570 |  | 1616 |  | 1562 |  | 2900 |  | 1625 |  | 2125 |  | 5200 |  | 7900 |  | 7300 |  | 9000 |  | 12200 |  | 13900 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 3 | 137 | 175 | 3 | Oilflam 15,1 |  | 68 |  | 108 |  | 70 |  | 95 |  | 275 |  | 295 |  | 465 |  | 674 |  | 1348 |  | 1023 |  | 1000 |  | 2150 |  | 1560 |  | 1800 |  | 2800 |  | 6500 |  | 4900 |  | 5300 |  | 11000 |  | 12900 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 4 | 155 | 205/325 | 4 | Oilflam 20.1 |  | 136.4 |  | 108 |  | 175 |  | 237 |  | 205 |  | 205 |  | 930 |  | 1395 |  | 813 |  | 697 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1560 |  | 1800 |  | 2417 |  | 3800 |  | 3300 |  | 4367 |  | 7000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 5 | 160 | 205/325 | 5 | MAXFLAM 30.1 |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 205 |  | 205 |  | 930 |  | 1395 |  | 697 |  | 2034 |  | 3000 |  | 1300 |  | 5000 |  | 5750 |  | 2417 |  | 2750 |  | 3300 |  | 4367 |  | 5000 |  | 5600 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 6 | 160 | 205/325 | 6 | MAXFLAM 50.1 |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 410 |  | 570 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 2750 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 7 | 185 | 170/310 | 7 | Oilflam 80.1 |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 410 |  | 570 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 8 | 185 | 170/310 | 8 | Oilflam 120.1 |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 410 |  | 570 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 9 | 250 | 295/455 | 9 | Oilflam 170.1 |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 410 |  | 570 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 10 | 270 | 295/455 | 10 | Oilflam 200.1 |  | 136.4 |  | 227 |  | 175 |  | 237 |  | 410 |  | 570 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 5000 |  | 5600 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 11 | 290 | 350/600 | 11 | Oilflam 300.1
[14 empty] | 12 | 320 | 350/600 | 12 | oilflam 400.1
[14 empty] | 13 | 320 | 350/600 | 13 | Oilflam 500.1
[14 empty] | 14 | 320 | 350/600 | 14 | Oilflam 600.1
[14 empty] | 15 | 425 | 455 | 15 | Oilflam 700.1
[14 empty] | 16 | 425 | 455 | 16 | Oilflam 800.1
[14 empty] | 17 | 425 | 455 | 17 | Oilflam 1000.1
[14 empty] | 18 | 450 | 455 | 18 | Oilflam 1200.1
[14 empty] | 19 | 550 | 590 | 19 | Oilflam 1500.1
[14 empty] | 20 | 550 | 590 | 20 | Oilflam 1800.1
[14 empty] | 21 |  |  | 21 | 0
[14 empty] | 22 |  |  | 22 | 0
23
24
25
Dual Multicalor
[15 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22
[17 empty] | 0 | #N/A |  | Dual 1 Out PL |  | Dual 2 Out PL |  | Dual 3-3P Out PL |  | Dual 4-4P Out PL |  | Dual 5 Out PL |  | Multicalor 45 |  | Multicalor 70 |  | Multicalor 100 |  | Multicalor140 |  | Multicalor 170.1 |  | Multicalor 200.1 |  | Multicalor 300.1 |  | Multicalor 400.1 |  | Multicalor 500.1 |  | Multicalor 600.1 |  | Multicalor 700.1 |  | Multicalor 800.1 |  | Multicalor 1000.1 |  | Multicalor 1200.1 |  | Multicalor 1500.1 |  | Multicalor 1800.1
[17 empty] | 10 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 200 | 0 | 345 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7500 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0.5 | 37 | 0.4 | 58 | 0.2 | 108 | 3.1 | 161 | 0.5 | 345 | 1.5 | 500 | 2.2 | 700 | 1.5 | 970 | 2.5 | 1220 | 10 | 1500 | 11 | 1750 | 13 | 2400 | 2.5 | 3800 | 18 | 3500 | 20 | 4350 | 4 | 7500 | 10 | 8250 | 15 | 9000 | 24 | 10500 | 6 | 15000 | 8 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0.5 | 24 | 0.4 | 34 | 1.2 | 94 | 3.1 | 110 | 2.5 | 318 | 3.6 | 490 | 5.5 | 580 | 8.5 | 700 | 8.7 | 900 | 10 | 700 | 11 | 900 | 13 | 1600 | 15 | 2900 | 18 | 1600 | 20 | 2125 | 22 | 5200 | 14.5 | 8000 | 28 | 7250 | 34 | 8800 | 30 | 12200 | 32 | 13900
[13 empty] | Boccaglio |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 23 | 0 | 34 | 1.2 | 69 | 0 | 110 | 2.5 | 202 | 7.7 | 360 | 8.2 | 450 | 8.5 | 420 | 8.7 | 650 | 6 | 342 | 5.5 | 414 | 6 | 630 | 15 | 2100 | 6 | 1200 | 12 | 1500 | 22 | 2750 | 24 | 6500 | 28 | 4800 | 34 | 5250 | 36 | 11000 | 38 | 12900
[13 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0.2 | 58 | 3 | 110 | 2.2 | 171 | 7.7 | 270 | 8.2 | 370 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 342 | 0 | 414 | 0 | 630 | 6.8 | 875 | 0 | 1200 | 0 | 1500 | 12 | 1500 | 24 | 6500 | 12 | 2500 | 15 | 2700 | 36 | 7000 | 38 | 8000
[13 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 58 | 1.9 | 100 | 0.7 | 110 | 0 | 120 | 0 | 190 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 875 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 1500 | 24 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 2700 | 17 | 3700 | 17 | 4000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 12 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 3700 | 0 | 4000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 200 | 0 | 345 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 200 | 0 | 345 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 200 | 0 | 345 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 110 | 0 | 200 | 0 | 345 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 1300 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[15 empty] | Boccaglio |  |  |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza
[15 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  |  | 40 |  | 65 |  | 110 |  | 200 |  | 345 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7500 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0
[14 empty] | 1 | 89 | 75/130 | 1 | Dual 1 Out PL |  | 37 |  | 58 |  | 108 |  | 161 |  | 345 |  | 500 |  | 700 |  | 970 |  | 1220 |  | 1500 |  | 1750 |  | 2400 |  | 3800 |  | 3500 |  | 4350 |  | 7500 |  | 8250 |  | 9000 |  | 10500 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0
[14 empty] | 2 | 89 | 75/130 | 2 | Dual 2 Out PL |  | 24 |  | 34 |  | 94 |  | 110 |  | 318 |  | 490 |  | 580 |  | 700 |  | 900 |  | 700 |  | 900 |  | 1600 |  | 2900 |  | 1600 |  | 2125 |  | 5200 |  | 8000 |  | 7250 |  | 8800 |  | 12200 |  | 13900 |  | 0
[14 empty] | 3 | 108 | 175/275 | 3 | Dual 3-3P Out PL |  | 23 |  | 34 |  | 69 |  | 110 |  | 202 |  | 360 |  | 450 |  | 420 |  | 650 |  | 342 |  | 414 |  | 630 |  | 2100 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2750 |  | 6500 |  | 4800 |  | 5250 |  | 11000 |  | 12900 |  | 0
[14 empty] | 4 | 108 | 175/275 | 4 | Dual 4-4P Out PL |  | 40 |  | 65 |  | 58 |  | 110 |  | 171 |  | 270 |  | 370 |  | 200 |  | 250 |  | 342 |  | 414 |  | 630 |  | 875 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6500 |  | 2500 |  | 2700 |  | 7000 |  | 8000 |  | 0
[14 empty] | 5 | 140 | 200/315 | 5 | Dual 5 Out PL |  | 40 |  | 65 |  | 58 |  | 100 |  | 110 |  | 120 |  | 190 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 875 |  | 5000 |  | 5800 |  | 1500 |  | 3750 |  | 2500 |  | 2700 |  | 3700 |  | 4000 |  | 0
[14 empty] | 6 | 160 | 175/335 | 6 | Multicalor 45 |  | 40 |  | 65 |  | 110 |  | 100 |  | 110 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2000 |  | 10500 |  | 13100 |  | 3700 |  | 4000 |  | 0
[14 empty] | 7 | 180 | 175/395 | 7 | Multicalor 70 |  | 40 |  | 65 |  | 110 |  | 200 |  | 345 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2000 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0
[14 empty] | 8 | 190 | 175/395 | 8 | Multicalor 100 |  | 40 |  | 65 |  | 110 |  | 200 |  | 345 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0
[14 empty] | 9 | 215 | 310/460 | 9 | Multicalor140 |  | 40 |  | 65 |  | 110 |  | 200 |  | 345 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0
[14 empty] | 10 | 250 | 340/540 | 10 | Multicalor 170.1 |  | 40 |  | 65 |  | 110 |  | 200 |  | 345 |  | 500 |  | 700 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0
[14 empty] | 11 | 270 | 345/545 | 11 | Multicalor 200.1
[14 empty] | 12 | 290 | 330/530 | 12 | Multicalor 300.1
[14 empty] | 13 | 320 | 365/565 | 13 | Multicalor 400.1
[14 empty] | 14 | 320 | 375/575 | 14 | Multicalor 500.1
[14 empty] | 15 | 320 | 375/575 | 15 | Multicalor 600.1
[14 empty] | 16 | 420 | 470 | 16 | Multicalor 700.1
[14 empty] | 17 | 420 | 470 | 17 | Multicalor 800.1
[14 empty] | 18 | 420 | 470 | 18 | Multicalor 1000.1
[14 empty] | 19 | 450 | 470 | 19 | Multicalor 1200.1
[14 empty] | 20 | 550 | 590 | 20 | Multicalor 1500.1
[14 empty] | 21 | 550 | 590 | 21 | Multicalor 1800.1
[14 empty] | 22 |  |  | 22 | 0
23
24
25
sistemare
Nafta Olilflam
[15 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22
[17 empty] | 0 | #N/A |  | Multiflam 50 |  | Multiflam 70 |  | Multiflam 120 |  | Multiflam 170.1 |  | Multiflam 200.1 |  | Multiflam 300.1 |  | Multiflam 400.1 |  | Multiflam 500.1 |  | Multiflam 600.1 |  | Multiflam 700.1 |  | Multiflam 800.1 |  | Multiflam 1000.1 |  | Multiflam 1200.1 |  | Multiflam 1500.1 |  | Multiflam 1800.1
[17 empty] | 9 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7500 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 1.5 | 500 | 2.8 | 700 | 2 | 1200 | 10 | 1500 | 11 | 1750 | 13 | 2400 | 2.5 | 3800 | 18 | 3500 | 20 | 4350 | 4 | 7500 | 10 | 8250 | 15 | 9000 | 24 | 10500 | 6 | 15000 | 8 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 3.9 | 490 | 6.2 | 550 | 8.5 | 875 | 10 | 700 | 11 | 900 | 13 | 1600 | 15 | 2900 | 18 | 1600 | 20 | 2125 | 22 | 5200 | 14.5 | 8000 | 28 | 7250 | 34 | 8800 | 30 | 12200 | 32 | 13900
[18 empty] | #N/A | #N/A | 7.7 | 350 | 8.2 | 450 | 8.5 | 640 | 6 | 342 | 5.5 | 414 | 6 | 630 | 15 | 2100 | 6 | 1200 | 12 | 1500 | 22 | 2750 | 24 | 6500 | 28 | 4800 | 34 | 5250 | 36 | 11000 | 38 | 12900
[18 empty] | #N/A | #N/A | 7.7 | 260 | 8.2 | 350 | 2.7 | 400 | 0 | 342 | 0 | 414 | 0 | 630 | 6.8 | 875 | 0 | 1200 | 0 | 1500 | 12 | 1500 | 24 | 6500 | 12 | 2500 | 15 | 2700 | 36 | 7000 | 38 | 8000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 4.5 | 190 | 4 | 250 | 0 | 400 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 875 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 1500 | 24 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 2700 | 17 | 3700 | 17 | 4000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 190 | 0 | 250 | 0 | 1200 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 12 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 3700 | 0 | 4000
[12 empty] | Boccaglio | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[12 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[12 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[18 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 1200 | 0 | 1770 | 0 | 2150 | 0 | 3000 | 0 | 3900 | 0 | 5000 | 0 | 5800 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 15000 | 0 | 17000
[15 empty] | Boccaglio |  |  |  |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | Diametro | Lunghezza |  |  |  | 500 |  | 700 |  | 1200 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7500 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 1 | 180 | 175/335 | 1 | Multiflam 50 |  | 500 |  | 700 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1750 |  | 2400 |  | 3800 |  | 3500 |  | 4350 |  | 7500 |  | 8250 |  | 9000 |  | 10500 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 2 | 180 | 175/335 | 2 | Multiflam 70 |  | 490 |  | 550 |  | 875 |  | 700 |  | 900 |  | 1600 |  | 2900 |  | 1600 |  | 2125 |  | 5200 |  | 8000 |  | 7250 |  | 8800 |  | 12200 |  | 13900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 3 | 215 | 175/335 | 3 | Multiflam 120 |  | 350 |  | 450 |  | 640 |  | 342 |  | 414 |  | 630 |  | 2100 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2750 |  | 6500 |  | 4800 |  | 5250 |  | 11000 |  | 12900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 4 | 250 | 340/540 | 4 | Multiflam 170.1 |  | 260 |  | 350 |  | 400 |  | 342 |  | 414 |  | 630 |  | 875 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 6500 |  | 2500 |  | 2700 |  | 7000 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 5 | 270 | 345/545 | 5 | Multiflam 200.1 |  | 190 |  | 250 |  | 400 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 875 |  | 5000 |  | 5800 |  | 1500 |  | 3750 |  | 2500 |  | 2700 |  | 3700 |  | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 6 | 290 | 330/530 | 6 | Multiflam 300.1 |  | 190 |  | 250 |  | 1200 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2000 |  | 10500 |  | 13100 |  | 3700 |  | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 7 | 320 | 365/565 | 7 | Multiflam 400.1 |  | 500 |  | 700 |  | 1200 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 2000 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 8 | 320 | 375/575 | 8 | Multiflam 500.1 |  | 500 |  | 700 |  | 1200 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 9 | 320 | 375/575 | 9 | Multiflam 600.1 |  | 500 |  | 700 |  | 1200 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 10 | 420 | 470 | 10 | Multiflam 700.1 |  | 500 |  | 700 |  | 1200 |  | 1770 |  | 2150 |  | 3000 |  | 3900 |  | 5000 |  | 5800 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 15000 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 11 | 420 | 470 | 11 | Multiflam 800.1
[14 empty] | 12 | 420 | 470 | 12 | Multiflam 1000.1
[14 empty] | 13 | 450 | 470 | 13 | Multiflam 1200.1
[14 empty] | 14 | 550 | 590 | 14 | Multiflam 1500.1
[14 empty] | 15 | 550 | 590 | 15 | Multiflam 1800.1
[14 empty] | 16 |  |  | 16 | 0
[14 empty] | 17 |  |  | 17 | 0
[14 empty] | 18 |  |  | 18 | 0
[14 empty] | 19 |  |  | 19 | 0
[14 empty] | 20 |  |  | 20 | 0
[14 empty] | 21 |  |  | 21 | 0
[17 empty] | 22 | 0
Nafta Olilflam
[15 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22
[17 empty] | 0 | #N/A |  | Oilflam15.1 |  | Oilflam 20.1 |  | Oilflam 30.1 |  | Oilflam 50.1 |  | Oilflam 80.1 |  | Oilflam 120.1 |  | Oilflam 170.1 |  | Oilflam 200.1 |  | Oilflam 300.1 |  | oilflam 400.1 |  | Oilflam 500.1 |  | Oilflam 600.1 |  | Oilflam 700.1 |  | Oilflam 800.1 |  | Oilflam 1000.1 |  | Oilflam 1200.1 |  | Oilflam 1500.1
[17 empty] | 4 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 8 | 130 | 8 | 205 | 7.5 | 348 | 8 | 534 | 12 | 930 | 2 | 1650 | 2 | 2034 | 13 | 2437 | 2.5 | 3870 | 18 | 3500 | 20 | 4375 | 4 | 7250 | 10 | 8500 | 18 | 9000 | 24 | 10500 | 30 | 14000
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 8 | 95 | 8 | 170 | 7.5 | 290 | 8 | 465 | 12 | 800 | 6 | 1570 | 14 | 1616 | 13 | 1562 | 14 | 3062 | 18 | 1625 | 20 | 2125 | 22 | 5000 | 14.5 | 7900 | 28 | 7300 | 34 | 9000 | 36 | 12700
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 95 | 0 | 170 | 0 | 290 | 0 | 465 | 0 | 674 | 12 | 1348 | 14 | 1023 | 8.5 | 1000 | 14 | 2190 | 16 | 1560 | 16 | 1800 | 22 | 2800 | 24 | 6500 | 28 | 4900 | 34 | 5300 | 36 | 7000
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 12 | 813 | 0 | 697 | 0 | 1000 | 12.5 | 1800 | 0 | 1560 | 0 | 1800 | 16 | 2417 | 24 | 3800 | 17.5 | 3300 | 27 | 4367 | 30 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 697 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 1800 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 2417 | 17 | 2750 | 0 | 3300 | 0 | 4367 | 0 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 2750 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[20 empty] | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza
[20 empty] | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 1 | Oilflam15.1 |  | 0 |  | 130 |  | 205 |  | 348 |  | 534 |  | 930 |  | 1650 |  | 2034 |  | 2437 |  | 3870 |  | 3500 |  | 4375 |  | 7250 |  | 8500 |  | 9000 |  | 10500 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 2 | Oilflam 20.1 |  | 0 |  | 95 |  | 170 |  | 290 |  | 465 |  | 800 |  | 1570 |  | 1616 |  | 1562 |  | 3062 |  | 1625 |  | 2125 |  | 5000 |  | 7900 |  | 7300 |  | 9000 |  | 12700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 3 | Oilflam 30.1 |  | 0 |  | 95 |  | 170 |  | 290 |  | 465 |  | 674 |  | 1348 |  | 1023 |  | 1000 |  | 2190 |  | 1560 |  | 1800 |  | 2800 |  | 6500 |  | 4900 |  | 5300 |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 4 | Oilflam 50.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 813 |  | 697 |  | 1000 |  | 1800 |  | 1560 |  | 1800 |  | 2417 |  | 3800 |  | 3300 |  | 4367 |  | 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 5 | Oilflam 80.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 697 |  | 2034 |  | 3000 |  | 1800 |  | 5000 |  | 5750 |  | 2417 |  | 2750 |  | 3300 |  | 4367 |  | 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 6 | Oilflam 120.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 2750 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 7 | Oilflam 170.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 8 | Oilflam 200.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 9 | Oilflam 300.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 10 | oilflam 400.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 11 | Oilflam 500.1
[17 empty] | 12 | Oilflam 600.1
[17 empty] | 13 | Oilflam 700.1
[17 empty] | 14 | Oilflam 800.1
[17 empty] | 15 | Oilflam 1000.1
[17 empty] | 16 | Oilflam 1200.1
[17 empty] | 17 | Oilflam 1500.1
[17 empty] | 18 | 0
[17 empty] | 19 | 0
[17 empty] | 20 | 0
[17 empty] | 21 | 0
[17 empty] | 22 | 0
Nafta Olilflam
[15 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22
[17 empty] | 0 | #N/A |  | Oilflam15.1 |  | Oilflam 20.1 |  | Oilflam 30.1 |  | Oilflam 50.1 |  | Oilflam 80.1 |  | Oilflam 120.1 |  | Oilflam 170.1 |  | Oilflam 200.1 |  | Oilflam 300.1 |  | oilflam 400.1 |  | Oilflam 500.1 |  | Oilflam 600.1 |  | Oilflam 700.1 |  | Oilflam 800.1 |  | Oilflam 1000.1 |  | Oilflam 1200.1 |  | Oilflam 1500.1
[17 empty] | 4 | Camera | KW | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza | Camera | potenza
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 8 | 130 | 8 | 205 | 7.5 | 348 | 8 | 534 | 12 | 930 | 2 | 1650 | 2 | 2034 | 13 | 2437 | 2.5 | 3870 | 18 | 3500 | 20 | 4375 | 4 | 7250 | 10 | 8500 | 18 | 9000 | 24 | 10500 | 30 | 14000
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 8 | 95 | 8 | 170 | 7.5 | 290 | 8 | 465 | 12 | 800 | 6 | 1570 | 14 | 1616 | 13 | 1562 | 14 | 3062 | 18 | 1625 | 20 | 2125 | 22 | 5000 | 14.5 | 7900 | 28 | 7300 | 34 | 9000 | 36 | 12700
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 95 | 0 | 170 | 0 | 290 | 0 | 465 | 0 | 674 | 12 | 1348 | 14 | 1023 | 8.5 | 1000 | 14 | 2190 | 16 | 1560 | 16 | 1800 | 22 | 2800 | 24 | 6500 | 28 | 4900 | 34 | 5300 | 36 | 7000
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 12 | 813 | 0 | 697 | 0 | 1000 | 12.5 | 1800 | 0 | 1560 | 0 | 1800 | 16 | 2417 | 24 | 3800 | 17.5 | 3300 | 27 | 4367 | 30 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 697 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 1800 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 2417 | 17 | 2750 | 0 | 3300 | 0 | 4367 | 0 | 5600
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 2750 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[18 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 237 | 0 | 337 | 0 | 580 | 0 | 930 | 0 | 1395 | 0 | 1650 | 0 | 2034 | 0 | 3000 | 0 | 3940 | 0 | 5000 | 0 | 5750 | 0 | 7250 | 0 | 8500 | 0 | 10500 | 0 | 13100 | 0 | 16800
[20 empty] | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza |  | potenza
[20 empty] | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 1 | Oilflam15.1 |  | 0 |  | 130 |  | 205 |  | 348 |  | 534 |  | 930 |  | 1650 |  | 2034 |  | 2437 |  | 3870 |  | 3500 |  | 4375 |  | 7250 |  | 8500 |  | 9000 |  | 10500 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 2 | Oilflam 20.1 |  | 0 |  | 95 |  | 170 |  | 290 |  | 465 |  | 800 |  | 1570 |  | 1616 |  | 1562 |  | 3062 |  | 1625 |  | 2125 |  | 5000 |  | 7900 |  | 7300 |  | 9000 |  | 12700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 3 | Oilflam 30.1 |  | 0 |  | 95 |  | 170 |  | 290 |  | 465 |  | 674 |  | 1348 |  | 1023 |  | 1000 |  | 2190 |  | 1560 |  | 1800 |  | 2800 |  | 6500 |  | 4900 |  | 5300 |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 4 | Oilflam 50.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 813 |  | 697 |  | 1000 |  | 1800 |  | 1560 |  | 1800 |  | 2417 |  | 3800 |  | 3300 |  | 4367 |  | 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 5 | Oilflam 80.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 697 |  | 2034 |  | 3000 |  | 1800 |  | 5000 |  | 5750 |  | 2417 |  | 2750 |  | 3300 |  | 4367 |  | 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 6 | Oilflam 120.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 2750 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 7 | Oilflam 170.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 8 | Oilflam 200.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 9 | Oilflam 300.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 10 | oilflam 400.1 |  | 0 |  | 237 |  | 337 |  | 580 |  | 930 |  | 1395 |  | 1650 |  | 2034 |  | 3000 |  | 3940 |  | 5000 |  | 5750 |  | 7250 |  | 8500 |  | 10500 |  | 13100 |  | 16800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 11 | Oilflam 500.1
[17 empty] | 12 | Oilflam 600.1
[17 empty] | 13 | Oilflam 700.1
[17 empty] | 14 | Oilflam 800.1
[17 empty] | 15 | Oilflam 1000.1
[17 empty] | 16 | Oilflam 1200.1
[17 empty] | 17 | Oilflam 1500.1
[17 empty] | 18 | 0
[17 empty] | 19 | 0
[17 empty] | 20 | 0
[17 empty] | 21 | 0
[17 empty] | 22 | 0